## SirkülasyonPompası
ISITMA SİRKÜLASYON POMPASI KAPASİTE HESAPLAMA PROGRAMI
Isıtma Şeklini Seçiniz |  | :
Kazan Kapasitesi |  | : | 20 | kW
Bina Yüksekliği |  | : | 20 | m
Bina Eni |  | : | 20 | m
Bina Boyu |  | : | 20 | m
Hesaplanan Debi Miktarı |  | : | 0.86 | m³/h
Hesaplanan Basınç Kaybı |  | : | 3.6 | mSS
C PLUS MÜHENDİSLİK A.Ş. Cevizli Mah. Zuhal Cad. No: 46/C Ritim İstanbul A3-D139 Maltepe - İSTANBUL Tel : 0216.515 63 08 - Fax : 0216.515 63 09 www.cplusmuhendislik.com - info@cplusmuhendislik.com
[5 empty] | Sistem | 1 |  | 20000 | 0.06
[5 empty] | Radyatör Devresi | 20000 | 0.06
[5 empty] | Yerden Isıtma | 10000 | 0.09